# (REQUISITOS MÍNIMOS PARA LAUDO DE SPDA)

LAUDO TÉCNICO

Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

# CLIENTE:

CNPJ:

# ENDEREÇO:

DATA DE AVALIAÇÃO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	REG. CONSELHO:

Folha|01

- INTRODUÇÃO;

- JUSTIFICATIVA DA IMPORTÂNCIA DO SPDA;

- DADOS TÉCNICOS DA EDIFICAÇÃO (ANÁLISE DE RISCOS);

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO DOS SUBSISTEMAS (DE ACORDO COM A NBR 5419:2015);

  - Registro Fotográfico do Subsistema Captação;

(Mínimo 03 Fotos)

| Foto 01 | Problemas Verificados: Recomendações Técnicas: |
| --- | --- |
| Foto 02 | Problemas Verificados: Recomendações Técnicas: |
| Foto 03 | Problemas Verificados: Recomendações Técnicas: |

  - Registro Fotográfico do Subsistema Descida, com os Valores Medidos (Ω);

(Mínimo 03 Fotos)

| Foto 01 | Problemas Verificados: Recomendações Técnicas: |
| --- | --- |
| Foto 02 | Problemas Verificados: Recomendações Técnicas: |
| Foto 03 | Problemas Verificados: Recomendações Técnicas: |

  - Registro Fotográfico do Subsistema Aterramento com os Valores Medidos (Ω); (Mínimo 03 Fotos, registros das caixas de inspeção, conexão da haste com os cabos de descida e interligação da malha de aterramento.)

| Foto 01 | Problemas Verificados: Recomendações Técnicas: |
| --- | --- |

| Foto 02 | Problemas Verificados: Recomendações Técnicas: |
| --- | --- |
| Foto 03 | Problemas Verificados: Recomendações Técnicas: |

- CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO:

  - – CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE MILIOHMÍMETRO OU MICRO- OHMÍMETRO.

  - – CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO TERRÔMETRO DE 04 FIOS.

- CONCLUSÃO

(Descrever de forma objetiva se o sistema está operante ou não, de acordo com a NBR 5419:2015, informando também a validade do laudo)

- APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ORIGINAL COM ASSINATURA DO PROFISSIONAL E DO CONTRATANTE;

Obs.: Conforme NBR 5419-3:2015, Anexo F.4, é obrigatória a utilização de equipamento Miliohmímetro ou Micro-ohmímetro de quatro terminais, com injeção de corrente entre 1A e 10A, na realização das medições de continuidade.